{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["试剂耗材申购计划及预算"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"试剂耗材申购计划及预算","index":0,"n_rows":134,"n_cols":9,"rows_kept":134,"merged":[[0,0,0,8],[133,0,133,6],[135,0,135,8]]}
["东方水务化验室2021年化学试剂耗材采购清单"]
["序号","试剂名称","品牌","规格、型号","单位","预计购入量","预估单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"纳氏试剂","天津久木科技有限公司","100mL","瓶",3]
[2,"过硫酸钾","德国默克","GR 250g","瓶",4]
[3,"硫酸亚铁铵","麦克林","优级纯，500g","瓶",2]
[4,"氢氧化钠","国药","AR 500g","瓶",2]
[5,"酒石酸钾钠","国药","AR 500g","瓶",2]
[6,"硫酸锌","国药","AR 500g","瓶",1]
[7,"盐酸","国药","GR 500mL","瓶",12]
[8,"抗坏血酸","国药","AR 100g","瓶",5]
[9,"钼酸铵","国药","AR 500g","瓶",1]
[10,"酒石酸锑钾","国药","CP 500g","瓶",1]
[11,"硫酸银","国药","AR 100g","瓶",5]
[12,"硫酸汞","国药","AR 100g","瓶",5]
[13,"邻菲罗林","国药","AR 5g","瓶",2]
[14,"硫酸","国药"," 500mL,优级纯","瓶",80]
[15,"七水合硫酸亚铁","国药","AR 500g","瓶",1]
[16,"变色硅胶","国药","AR 500g","瓶",5]
[17,"碘化钾","国药","AR500g","瓶",2]
[18,"硫代硫酸钠","国药","AR500g","瓶",2]
[19,"硫酸锰","国药","AR500g","瓶",2]
[20,"磷酸二氢钾","国药","AR500g","瓶",1]
[21,"磷酸氢二钾","国药","AR500g","瓶",1]
[22,"磷酸氢二钠","国药","AR500g","瓶",1]
[23,"氯化铵","国药","AR500g","瓶",1]
[24,"硫酸镁","国药","AR500g","瓶",1]
[25,"氯化钙","国药","AR500g","瓶",1]
[26,"三氯化铁","国药","AR500g","瓶",1]
[27,"硫酸铝","国药","AR500g","瓶",2]
[28,"氨基磺酸","国药","AR100g","瓶",2]
[29,"淀粉","国药","AR500g","瓶",1]
[30,"COD标准物质","坛墨","100mg/L，20mL","瓶",12]
[31,"COD标准物质","坛墨","<50mg/L，20mL","瓶",12]
[32,"氨氮标准液","坛墨","1000mg/L，50mL","瓶",12]
[33,"氨氮标准物质","坛墨","20mg/L，20mL","瓶",12]
[34,"总磷标准液","坛墨","50mg/L，50mL","瓶",12]
[35,"总磷标准物质","坛墨","2mg/L,20mL","瓶",12]
[36,"总氮标准液","坛墨","100mg/L，50mL","瓶",12]
[37,"总氮标准物质","坛墨","10mg/L，20mL","瓶",6]
[38,"总氮标准物质","坛墨","25mg/L，20mL","瓶",6]
[39,"硝酸盐氮标准液","坛墨","100mg/L,50mL","瓶",12]
[40,"硝酸盐氮标准样","坛墨","20mL","瓶",12]
[41,"总氮试纸",null,"0-100mg/L","包",6]
[42,"余氯试纸",null,"0-10mg/L","袋",6]
[43,"pH校准液","三信","pH=4.00,250mL","瓶",3]
[44,"pH校准液","三信","pH=6.86,250mL","瓶",3]
[45,"pH校准液","三信","pH=9.18,250mL","瓶",3]
[46,"pH电极保护液","三信","250mL","瓶",2]
[47,"ORP校准液","三信","500mL","瓶",4]
[48,"烧杯","华鸥","50mL","个",2]
[49,"烧杯","华鸥","100mL","个",5]
[50,"烧杯","华鸥","250mL","个",6]
[51,"烧杯","华鸥","500mL","个",6]
[52,"烧杯","华鸥","1000mL","个",6]
[53,"烧杯","华鸥","2000mL","个",4]
[54,"玻璃棒","华鸥",null,"个",10]
[55,"玻璃称量瓶","华鸥","60*30mm","个",10]
[56,"防爆玻璃珠","华鸥","5mm","袋",2]
[57,"刻度移液管","华鸥","1ml","个",4]
[58,"刻度移液管","华鸥","2ml","个",5]
[59,"刻度移液管","华鸥","5ml","个",5]
[60,"刻度移液管","华鸥","10ml","个",8]
[61,"刻度移液管","华鸥","20ml","个",5]
[62,"胖肚移液管","华鸥","5ml","个",5]
[63,"胖肚移液管","华鸥","10ml","个",5]
[64,"胖肚移液管","华鸥","20ml","个",4]
[65,"胖肚移液管","华鸥","50ml","个",2]
[66,"胖肚移液管","华鸥","100ml","个",2]
[67,"棕色广口瓶","华鸥","100ml","个",4]
[68,"棕色广口瓶","华鸥","250ml","个",6]
[69,"棕色广口瓶","华鸥","500ml","个",4]
[70,"棕色广口瓶","华鸥","1000ml","个",2]
[71,"量筒","华鸥","50ml","个",4]
[72,"量筒","华鸥","100ml","个",4]
[73,"量筒","华鸥","250ml","个",4]
[74,"量筒","华鸥","1000ml","个",4]
[75,"锥形瓶","华鸥","250mL","个",8]
[76,"容量瓶","华鸥","50ml","个",4]
[77,"容量瓶","华鸥","100ml","个",6]
[78,"容量瓶","华鸥","200ml","个",4]
[79,"容量瓶","华鸥","250ml","个",8]
[80,"容量瓶","华鸥","500ml","个",5]
[81,"容量瓶","华鸥","1000ml","个",5]
[82,"具塞比色管","华鸥","50ml","个",24]
[83,"溶解氧瓶","华鸥","250ml","个",12]
[84,"玻璃试管","华鸥","粪大肠菌群使用，20ml","个",50]
[85,"具塞比色管架",null,"透明，50ml，一排12个","排",2]
[86,"浊度仪","雷磁",null,"台",1]
[87,"6联过滤器+真空泵+瓶","上海沪析",null,"个",1]
[88,"丁腈手套","光明","M号","盒",8]
[89,"一次性滴管",null,"塑料","包",8]
[90,"盖玻片",null,null,"盒",4]
[91,"载玻片",null,"25.4*76.2*1.0；1.2mm","盒",4]
[92,"吸耳球",null,"大","个",5]
[93,"吸耳球",null,"小","个",5]
[94,"玻璃棒式红水温度计",null,"0-100度","个",3]
[95,"玻璃纤维滤膜","津隆","50mm,0.45Um，螺纹","盒",10]
[96,"移液枪","艾本德","10ml","个",1]
[97,"枪头","BIOSHARP","10ml","包",5]
[98,"枪头","BIOSHARP","100uL","包",2]
[99,"枪头","BIOSHARP","1mL","包",3]
[100,"石英比色皿","晔辉","10mm","对",3]
[101,"石英比色皿","晔辉","20mm","对",3]
[102,"移液管管架",null,"梯形","个",1]
[103,"橡皮筋",null,null,"袋",2]
[104,"纱布",null,null,"包",2]
[105,"棉线",null,null,"卷",1]
[106,"自封袋",null,"尺寸为32k（210*148mm）","个",500]
[107,"不锈钢称量勺",null,"大","个",6]
[108,"不锈钢称量勺",null,"中","个",4]
[109,"橡胶大手套",null,"耐腐蚀","副",4]
[110,"聚乙烯塑料瓶",null,"广口，250ml","个",50]
[111,"聚乙烯塑料瓶",null,"广口，500ml","个",50]
[112,"称量纸",null,"100mm*100mm","袋",12]
[113,"牛皮纸",null,null,"卷",6]
[114,"清洗瓶",null,"500ml","个",12]
[115,"锥形瓶毛刷",null,"质量好的","个",8]
[116,"细毛刷",null,"质量好的","个",8]
[117,"天平清洁毛刷",null,null,"个",2]
[118,"试剂标签纸",null,"定做","张",500]
[119,"标签纸",null,"小，两行","包",8]
[120,"标签纸",null,"一行","包",8]
[121,"标签纸",null,"大","包",8]
[122,"马克笔",null,"黑色","盒",2]
[123,"白色布胶带",null,null,"卷",5]
[124,"棉签",null,null,"盒",8]
[125,"无菌操作台",null,null,"台",1]
[126,"接种针",null,"粪大肠菌群使用","个",6]
[127,"酒精灯",null,null,"个",3]
[128,"酒精棉球",null,"消毒用","瓶",10]
[129,"营养琼脂平板",null,"一次性","个",400]
[130,"活性炭口罩","麦迪康",null,"盒",8]
[131,"实验服",null,"XL号","件",6]
["合计（元）"]